СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

# СТАРОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

от 29.07.2024 г. № 24

с. Старая Чигла

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района от 30.10.2017 №21 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы»

В целях устойчивого развития территории Старочигольского сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старочигольского сельского поселения, Совет народных депутатов Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области:

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета народных депутатов Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района от 30.10.2017 №21 «Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы»:

1.1. Изложить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2029 годы»»: в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее решение подлежит обнародованию.

| Глава Старочигольского сельского поселения |  | О.В. Блинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Старочигольского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

от «29»07.2024 г. № 24

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### СТАРОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2018 – 2029 гг.

#### ТОМ I

п.г.т. Анна 2024 г.

Содержание

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского

муниципального района Воронежской области

на 2018– 2029 гг................................... 2

1. Общие положения..................................................................................6

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной

инфраструктуры Старочигольского сельского поселения........................... 8

3. План развития Старочигольского сельского поселения, план прогнозируемой

застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период

действия генерального плана....................................................................... 13

4. Перечень целевых показателей..................................................... 16

5. Перечень мероприятий..................................................................................... 19

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов...............................................................................26

7. Ожидаемые результаты реализации программы

и оценка их эффективности...................................................................... 35

Паспорт

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2029 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Отечественный исполнитель Программы | Администрация Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители Программы | АМУП «Водоканал», АМУП «Райтеплосеть», АМКП «Теплосеть», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» |
| Цели Программы | - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в поселении; - реализация Генерального плана Старочигольского сельского поселения и других документов территориального планирования; - обеспечение к 2029 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно установленным нормам и стандартам. |
| Задачи Программы | 1. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 3. Определение срока и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения | 1. Процент обеспечения текущей потребности населения Старочигольского сельского поселения в услуге: - электроснабжение – 100 %; - газоснабжение – 45 – 50 %; - водоснабжение – 60 – 65 %; - сбор и утилизация ТКО – 90 – 95 %. 2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам (по всем видам коммунальных ресурсов) – 1,1 – 1,15. |
| Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов | 1. Система водоснабжения: - количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год – 0,3 – 0,4 ед/км; - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 6 – 10%. - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды – 1,5 – 1,6 кВт∙ч/куб. м. 2. Система теплоснабжения: - количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год – 0; - удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 161,39 – 161,64 кг.ут/Гкал. 3. Система газоснабжения: - количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год – 0,01 ед/км. 4. Система электроснабжения: - количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год – 0,1 – 0,15 ед/км. 5. Система сбора и утилизация ТКО: - периодичность вывоза отходов ТКО – несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: а) не более 1 суток – плюс 5°С и выше; б) не более 3 суток – плюс 4°С и ниже; - энергоемкость утилизации ТКО – 0,32 – 0,47 кВт.ч/м3. |
| Целевые показатели качества коммунальных ресурсов | 1. Система водоснабжения: - соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %; - доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %; - состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам); - давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора: а) в жилых домах – от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2); б) у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2). - потери воды при транспортировке – ≤ 10%. 2. Система теплоснабжения: - достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях. 3. Система газоснабжения: - подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия». 4. Система электроснабжения: - подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 5. Система сбора и утилизация ТКО: - соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН – 100 %; - количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям – 0. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2029 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Источники финансирования: 1. средства местного бюджета - 2018 – 900,0 тыс. руб.; - 2019 – 900,0 тыс. руб.; - 2020 – 900,0 тыс. руб.; - 2021 – 760,048 тыс. руб.; - 2022 – 3930,542 тыс. руб.; - 2023 – 4942,337 тыс. руб.; - 2024 – 900,0 тыс. руб.; - 2025 – 924,307 тыс. руб.; - 2026 – 1619,64 тыс. руб.; - 2027 – 1018,51 тыс. руб.; - 2028 – 1094,74 тыс. руб.; - 2029 – 900,0 тыс. руб. 2. средства областного бюджета - 2021 – 1440,432 тыс. руб.; - 2025 – 1255,024 тыс. руб.; - 2026 – 119220,00 тыс. руб.; - 2027 – 19633,19 тыс. руб.; - 2029 – 32262,26 тыс. руб. 3. внебюджетные источники Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Старочигольского сельского поселения. |

1. Общие положения.

1.1. Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018– 2029 гг. являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2029 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство жилых домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг нормативов потребления;

1.2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

1.3. Комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества предоставляемых услуг, улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

1.4. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития систем коммунальной инфраструктуры в поселении и срокам реализации.

1.5. Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

1.6. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются федеральные средства, средства бюджета Воронежской области, бюджета Аннинского муниципального района, бюджета Старочигольского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

1.7. В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

1.8. Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений, начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

1.9. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

1.10. Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения

Аннинского муниципального района Воронежской области

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018 – 2029 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение бюджетных средств и внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1. Общие сведения о Старочигольском сельском поселении

Старочигольское сельское поселение расположено в юго-западной части Аннинского муниципального района Воронежской области. В его состав входят село Старая Чигла и село Загорщино. Площадь поселения 8711,82 га. Численность населения – 697 человек.

Территория поселения граничит на севере со Старотойденским сельским поселением, на западе с Березовским сельским поселением, на юге с Бобровским муниципальным районом и на юго-востоке с Таловским муниципальным районом.

Административным центром поселения является село Старая Чигла, которое расположено в юго-восточной части землепользования. От районного центра село Старая Чигла расположено в 29,5 км, из которых 10 км по дороге местного значения, остальной путь по автодороге «Анна – Бобров», от областного центра города Воронеж – в 130 км. В селе на сегодняшний день имеется 879 жилых домов, общественные и административные здания.

В состав Старочигольского сельского поселения входит село Загорщино, расположенное в юго-восточной части поселения, в 1 км по грунтовой дороге от административного центра поселения села Старая Чигла и в 30,5 км от п.г.т. Анна, из них около 12 км по асфальтированной дороге местного значения, остальная часть пути – по автодороге «Анна – Бобров». В селе на сегодняшний день имеется 78 жилых домов, общественные здания.

Основной вид деятельности населения – ведение личного подсобного хозяйства. На территории Старочигольского сельского поселения находятся сельскохозяйственные предприятия – ЦЧ АПК Чигла, крестьянские (фермерские) хозяйства.

Социальные сфера представлена: административным зданием, учреждениями здравоохранения (ФАП), образования, объектами культуры, объектами торговли, объектами коммерческой деятельности.

Инженерная инфраструктура в сельском поселении представлена подземными и надземными инженерными коммуникациями и сооружениями (электролинии, связь, газопроводы).

2.2. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Старочигольского сельского поселения

Водоснабжение с. Старая Чигла и с. Загорщино организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованное водоснабжение в Старочигольском сельском поселении имеется не на всей территории населенных пунктов. Водопроводные сети проложены частично по селу Старая Чигла, источник водоснабжения – артезианская скважина с башней Рожновского. От башни Рожновского, расположенной в юго-западной части села Старая Чигла, по 7 улицам проложены водопроводные сети, а именно: по улицам Ленина, Молодежная, Колхозная, Строителей, Мира (на этих улицах водопровод проложен полностью), частично по улицам Луговая, Набережная. Данных по потреблению воды населением нет. По селу Загорщино централизованного водоснабжения нет. Изношенность водопроводных сетей и сооружений системы водоснабжения близка к 90%.

Данные по скважине и оборудованию отсутствуют. Известно только: глубина 40 м и производительность 150 м³/сут.

Скважина не обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размеры которой должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артезианская скважина имеет наземный металлический павильон для отбора проб с целью контроля качества воды.

Водопроводные сети проложены из металлических и чугунных трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм общей протяженностью около 17 км.

Водопроводными сетями охвачено около 60% территории жилой застройки.

2.3. Характеристика существующего состояния системы водоотведения Старочигольского сельского поселения

В Старочигольском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в населенных пунктах поселения от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

2.4. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения Старочигольского сельского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Старочигольского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Отопление административного здания, клуба и других учреждений ведется от индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе и электрическими нагревательными элементами.

К централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей, на территории Старочигольского сельского поселения подключено только здание МКОУ Старочигольская СОШ. В 2021 году для теплоснабжения этого здания построена газовая блочная котельная. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Старочигольского сельского поселения осуществляет АМКП «Теплосеть».

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население с центральным отоплением жилых домов – 0%;

- объекты общественно-деловых и производственных зданий с индивидуальными котельными – 100 %.

Сведения об источниках тепловой энергии.

| № п/п | Наименование предприятия | Отапливаемые здания | Марка, количество, мощность котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 с. Старая Чигла, ул. Молодежная, 1а | МКОУ Старочигольская СОШ | Хопер – 100А– 5 шт., всего 0,430 Гкал/час | Природный газ |

Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловые сети газовой блочной котельной МКОУ Старочигольская СОШ построены и введены в эксплуатацию в 2021 году.

2.5. Характеристика существующего состояния системы газоснабжения Старочигольского сельского поселения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Старочигольском сельском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж», природным газом пользуется на сегодняшний день население с. Старая Чигла и с. Загорщино. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, в Старочигольском сельском поселении – 178 ед., что составляет уровень газификации 30,8 % от общего числа домовладений. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 19,9 км.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

Существующая схема газоснабжения состоит из.

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1 категории 0,6 – 1,2 МПа, 2 категории 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Старочигольского сельского поселения.

2.6. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения Старочигольского сельского поселения

Организация, эксплуатирующая электросети – Аннинский РЭС Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронеж.

Источником электроснабжения Старочигольского сельского поселения является ПС 110/10 кВ В.Тойда. Количество ТП 10/0,4 кВт: всего – 13, на балансе РЭС – 12, на балансе потребителя – 1. Годовое потребление энергии бытовыми абонентами Старочигольского сельского поселения – 545075 кВт, юридическими лицами – 426850 кВт. Общий расход – 971925 кВт. На сегодняшний день существующие мощности задействованы почти на 70%. Часть улиц села Старая Чигла, поселка Загорщино имеют уличное освещение. В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и уличного освещения, дальнейшее подключение уличных фонарей.

2.7. Характеристика существующего состояния системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Старочигольского сельского поселения

Проблема сбора, хранения и утилизации коммунальных отходов, образующихся на территории поселения, на сегодняшний день решена частично. В январе 2020 года был заключен договор с региональным оператором ООО "ВЕГА", который осуществляет услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В населенных пунктах Старочигольского сельского поселения организован плановый сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигон. На улицах населенных пунктов выделены земельные участки под строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 1,1 м3, организован вывоз ТКО с территории населенных пунктов Старочигольского сельского поселения специализированным автотранспортом. Общий объём твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся на территории Старочигольского сельского поселения – около 5,7 тыс.м3/год.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии около 30 км от с. Старая Чигла. Утилизацию ТКО с территории Старочигольского сельского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Старочигольского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которых ранее располагались несанкционированные свалки.

Следует осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора.

3. План развития Старочигольского сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Действующий Генеральный план Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области (далее – Генеральный план) утвержден решением Совета народных депутатов Старочигольского сельского поселения от 08.06.2010 г. №19 (в редакции решения Совета народных депутатов Старочигольского сельского поселения от 01.08.2018 г. №32).

В составе Генерального плана Старочигольского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок Генерального плана Старочигольского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана поселения – 2029 год;

- первая очередь Генерального плана Старочигольского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана поселения – 2019 год.

Проектные решения Генерального плана Старочигольского сельского поселения на первую очередь являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке правил землепользования и застройки Старочигольского сельского поселения.

Проектные решения Генерального плана Старочигольского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Генеральный план предусматривает мероприятия по обеспечению территории Старочигольского сельского поселения объектами жилой, социальной и инженерной инфраструктуры, местами сбора бытовых отходов и т.д.

3.1. Предложения по обеспечению территории Старочигольского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада в селе Старая Чигла. |
| 2 | Строительство в селе Старая Чигла комбината бытового обслуживания |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса |

3.2. Предложения по обеспечению территории Старочигольского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

3.2.1. Газоснабжение.

Село Старая Чигла, село Загорщино:

А) Строительство газовых сетей высокого и низкого давления.

Б) Перевод существующего жилого фонда на газовое отопление.

В) Перевод на газовое отопление котельной школы.

Г) Перевод на газовое отопление котельных объектов социального и культурно-бытового назначения.

Прогнозируемый спрос

Существующие сети газоснабжения, расположенные на территории Старочигольского сельского поселения, рассчитаны на 100% удовлетворение потребности населения, общественных и производственных объектов в природном газе.

3.2.2. Электроснабжение.

Село Старая Чигла, село Загорщино:

А) Поэтапная замена изношенных линий ЛЭП, модернизация оборудования трансформаторных подстанций.

Прогнозируемый спрос

В результате предварительных укрупнённых расчетов общая потребляемая мощность объектами нового строительства может составить до 1350 кВт.

3.2.3. Водоснабжение.

А) Строительство водозабора.

Б) Строительство сетей водоснабжения на территории существующей жилой застройки, подключение домов к сетям водопровода.

Прогнозируемый спрос

Суммарное расчетное водопотребление Старочигольского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  | технической |  | всего |  |
|  |  | исх. год 2013 | I этап 2022 год | Расчетный срок 2028 год | I этап 2021 год | Расчетный срок 2028 год | I этап 2021 год | Расчетный срок 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Население | 163,21 | 172,14 | 201,59 |  |  | 172,14 | 201,59 |
| 2 | Планируемые объекты социального и коммунально-бытового обслуживания |  |  | 6,53 |  |  |  | 6,53 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | 45,3 | 53,05 | 45,3 | 53,05 |
|  | Итого: | 163,21 | 172,14 | 208,12 | 45,3 | 53,05 | 217,44 | 261,17 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% | 16,32 | 17,21 | 20,81 | 4,53 | 5,31 | 21,74 | 26,12 |
|  | Всего: | 179,53 | 189,35 | 228,93 | 49,83 | 58,36 | 239,18 | 287,29 |

3.2.4. Водоотведение.

Село Старая Чигла, село Загорщино:

А) Строительство очистных сооружений.

Б) Строительство сетей канализации на территории существующей жилой застройки, подключение домов к сетям канализации.

В) Устройство ливневой канализации по улицам

Прогнозируемый спрос

В результате предварительных укрупнённых расчетов суммарный расход хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок составит 228,9 м3/сут.

3.2.5. Теплоснабжение.

А) Перевод на газовое отопление котельных объектов социального и культурно-бытового назначения.

Б) Полный перевод существующего жилищного фонда на газовое отопление.

Прогнозируемый спрос

Потребность в тепле определена по укрупненным измерителям и составляет:

- по жилому фонду (с учетом существующего и планируемого на расчетный срок действия генерального плана жилищного строительства) – Q = 16047,4 Гкал/год;

- по объектам соцкультбыта (с учетом существующих и планируемых на расчетный срок действия генерального плана объектов) – Q = 1806,3Гкал/год.

3.3. Предложения по обеспечению территории Старочигольского сельского поселения местами сбора коммунальных отходов.

А) Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 1,1 м3, а также контейнерных площадок с установкой контейнеров большой емкости – 30 м3, оснащенных системой «Мультилифт».

4. Перечень целевых показателей

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2023 № 2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Нормативное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения |  |  |
| 1.1 | Процент обеспечения текущей потребности населения Старочигольского сельского поселения в электроснабжении | % | 100 |
| 1.2 | Процент обеспечения текущей потребности населения Старочигольского сельского поселения в газоснабжении | % | 45 – 50 |
| 1.3 | Процент обеспечения текущей потребности населения Старочигольского сельского поселения в водоснабжении | % | 60 – 65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4 | Процент обеспечения текущей потребности населения Старочигольского сельского поселения в сборе и утилизации ТКО | % | 90 – 95 |
| 1.5 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере электроснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.6 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере газоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.7 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере водоснабжения |  | 1,1 – 1,15 |
| 1.8 | Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам в сфере сбора и утилизации ТКО |  | 1,1 – 1,15 |
| 2. | Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0,3 – 0,4 |
| 2.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6 – 10 |
| 2.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт∙ч / куб.м | 1,5 – 1,6 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 2.4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, в год | шт. | 0 |
| 2.5 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.ут/Гкал | 161,39–161,64 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 2.6 | Количество перерывов в подаче природного газа, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность газовых сетей, в год | ед/км | 0,01 |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 2.7 | Количество перерывов в подаче электроэнергии, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах системы электроснабжения, в расчете на протяженность электрических сетей, в год | ед/км | 0,1 – 0,15 |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 2.8 | Периодичность вывоза отходов ТКО |  |  |
| 2.8.1 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +5°С и выше |  | не более 1 суток |
| 2.8.2 | - несортированные ТКО исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток +4°С и ниже |  | не более 3 суток |
| 2.9 | энергоемкость утилизации ТКО | кВт.ч/м3 | 0,32 – 0,47 |
| 3 | Целевые показатели качества коммунальных ресурсов |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |
| 3.1 | Соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН | % | 97 |
| 3.2 | Доля воды, подвергающейся очистке | % | 99,4 |
| 3.3 | Состав и свойства воды | соответствие действующим стандартам |  |
| 3.4 | Давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения в точке разбора |  |  |
| 3.4.1 | - в жилых домах | МПа / кгс/см2 | от 0,03 / 0,3 до 0,6 / 6 |
| 3.4.2 | - у водоразборных колонок | МПа / кгс/см2 | ≥ 0,1 / 1 |
| 3.5 | Потери воды при транспортировке | % | ≤ 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система теплоснабжения |  |  |  |
| 3.6 | Достаточность тепловой энергии с определенными характеристиками для обеспечения технологических процессов или (и) комфортных условий в помещениях |  |  |
| Система газоснабжения |  |  |  |
| 3.7 | Подача газа к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия» |  |  |
| Система электроснабжения |  |  |  |
| 3.8 | Подача электроэнергии к установкам потребителя в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» |  |  |
| Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |
| 3.9 | Соответствие обустройства площадок накопления ТКО нормам СанПиН | % | 100 |
| 3.10 | Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям | шт. | 0 |

5. Перечень мероприятий

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно-коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, которые представлены в Генеральном плане Старочигольского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Старочигольского сельского поселения.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Старочигольского сельского поселения на 2018 – 2029 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых микрорайонов застройки системой коммунальной инфраструктуры. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в экономической сфере;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры Старочигольского поселения;

- приоритетные задачи развития территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

1.1. Система водоснабжения.

1.2. Система водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы коммунального водоснабжения и водоотведения Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы системы коммунального водоснабжения Старочигольского сельского поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- обеспечение водоснабжения всех территорий населенных пунктов Старочигольского сельского поселения путем строительства новых водозаборных сооружений и сетей водопровода;

- строительство канализационных очистных сооружений и самотечной сети хозяйственно-бытовой канализации для населенных пунктов Старочигольского сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки путем внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и водоохранных норм;

- уменьшение количества сброса неочищенных стоков в водоемы Старочигольского сельского поселения.

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

В период действия настоящей Программы срок эксплуатации существующих тепловых источников и тепловых сетей, расположенных на территории Старочигольского сельского поселения, составит не более 8 лет, поэтому мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей Программой не предусмотрены.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей.

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами газоснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- модернизация существующей системы газоснабжения, строительство новых газопроводов;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа.

Направление 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Направление включает следующие разделы:

5.1. Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов.

5.2. Размещение (утилизация) твердых коммунальных отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- развитие инфраструктуры производств по переработке ТКО;

- улучшение санитарного состояния территории Старочигольского сельского поселения;

- улучшение экологического состояния Старочигольского сельского поселения.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории Старочигольского сельского поселения будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой Старочигольского сельского поселения, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Цель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |  |
| 1.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» | 2022 – 2023 | Обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения |
| 1.1.2 | Строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» | 2026 |  |
| 1.2 | Система водоотведения |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | 2027 | Обеспечение водоотведения территории с. Старая Чигла, с. Загорщино |
| 1.2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | 2028 – 2029 |  |
| 3. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |
| 3.1 | Система газоснабжения |  |  |
| 3.1.1 | Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. | 2018 – 2029 | Строительство новых газопроводов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |
| 4.1 | Система электроснабжения |  |  |
| 4.1.1 | Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций, уличного освещения и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения | 2018 – 2029 | Обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению |
| 5. | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 | Система сбора и утилизации ТКО |  |  |
| 5.1.1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | 2018 – 2029 | Развитие инфраструктуры сбора и утилизации ТКО; улучшение санитарного и экологического состояния территории Старочигольского сельского поселения |
| 5.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Старочигольского сельского поселения | 2018 – 2029 |  |
| 5.1.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | 2022 – 2025 |  |

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения.

1. Разработка плана мероприятий повышения энергетической эффективности и энергосбережения;

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой;

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели;

4. Применение местного и естественного освещения;

5. Устранение несанкционированного доступа к расходу воды и ликвидация утечек;

6. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование

инвестиционных проектов

6.1. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее - тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Приказом Министерства тарифного регулирования Воронежской области от 05.12.2023 г. № 60/14 утверждены на срок с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г. производственная программа оказания услуги в сфере холодного водоснабжения для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей в границах городского и сельских поселений Аннинского муниципального района Воронежской области; установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения с использованием метода индексации; установлены и введены в действие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для АМУП «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение потребителей

| Период | Рублей за 1 куб. м | Для населения, рублей за 1 куб. м * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 45,76 | 45,76 |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 50,11 | 50,11 |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 51,15 | 51,15 |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 52,31 | 52,31 |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 53,41 | 53,41 |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 55,36 | 55,36 |

* - Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, регулируемая организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Действующие тарифы, утвержденные уполномоченными органами.

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Органом регулирования тарифов на коммунальные ресурсы является Министерство тарифного регулирования Воронежской области. По состоянию на 01.06.2024 г. для потребителей Старочигольского сельского поселения действуют следующие тарифы на услуги организаций коммунального комплекса:

- тариф услуг по газоснабжению населения, действующий на территории Старочигольского сельского поселения, составляет 6,9541 руб./куб.м.;

- тариф на услуги по электроснабжению населения, действующий на территории Старочигольского сельского поселения, составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 3,40 руб./кВт,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 3,82 руб./кВт.

- тариф на вывоз твердых коммунальных отходов, действующий на территории Старочигольского сельского поселения составляет:

- с 01.01.2024 по 30.06.2024 – 508,27 руб./куб.м.,

- с 01.07.2024 по 31.12.2024 – 548,33 руб./куб.м.

6.3. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы, на соответствие критериям доступности.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,4 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 28 285,00 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 960,6 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 г. | тыс.чел | 0,583 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 8,6 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,05 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 0,583 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90,0 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 960,6 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 864,5 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 7,27 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 42 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 583 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 1,01 |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в Старочигольском сельском поселении составляет 3,4%, что не превышает величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в Воронежской области в размере 22%, а в отношении многодетных семей (семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей) – в размере 18% (Закон Воронежской области от 05.06.2006 №52-ОЗ).

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения Старочигольского сельского поселения не превышает долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 90,0%, что свидетельствует о нормальной дисциплине платежей и доли задолженности, не влияющей на финансовую устойчивость организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги потребителям Старочигольского сельского поселения.

Учитывая, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается устанавливаемыми ежегодно предельными минимальными и (или) максимальными индексами возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также вышеизложенные показатели платежеспособности, расходы на реализацию программы следует считать доступными.

6.4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения.

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей.

В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, утвержденные представительным органом Старочигольского сельского поселения.

Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения.

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Старочигольского сельского поселения, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Старочигольского сельского поселения действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом Старочигольского сельского поселения по предложению организаций коммунального комплекса, администрации Старочигольского сельского поселения в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса Старочигольского сельского поселения.

| Источники финансирования | В том числе по годам реализации ПКР, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 – 2029 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | 2947,862 | 4012,847 | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 Строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 119220,00 | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 719,64 | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19633,19 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 118,51 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32262,26 |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 194,74 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию газовых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 Подключение к сетям газоснабжения объектов коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, торговли и пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внебюджетные источники | Согласно проектно-сметной документации, подготовленной владельцами объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1. Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций, уличного освещения и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | 1440,432 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 160,048 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 900,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Система сбора и утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.3 Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1255,024 | --- | --- |
| Местный бюджет | --- | --- | --- | --- | 82,68 | 29,49 | --- | 24,307 | --- | --- |
| Внебюджетные источники | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Ожидаемые результаты реализации программы и оценка их эффективности

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов, сетей водоснабжения и водоотведения, оборудования насосно-фильтровальных и канализационных насосных станций, газопроводов и газорегуляторных пунктов;

- улучшение экологической ситуации на территории Старочигольского сельского поселения;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Старочигольского сельского поселения.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Старочигольского сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории с. Старая Чигла Старочигольского сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Старочигольского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения Старочигольского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию системы водоотведения Старочигольского сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территории населенных пунктов Старочигольского сельского поселения;

- улучшить показатели очистки сточных вод, соответственно, снизить уровень загрязнения;

- обеспечить беспрепятственный отток ливневых и талых вод с застроенной территории Старочигольского сельского поселения;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Старочигольского сельского поселения;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Старочигольского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения Старочигольского сельского поселения позволит:

- обеспечить газоснабжением территории планировочных районов Старочигольского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Старочигольского сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы газоснабжения Старочигольского сельского поселения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения Старочигольского сельского поселения позволит:

- обеспечить бесперебойным электроснабжением территории планировочных районов Старочигольского сельского поселения;

- сократить эксплуатационные расходы;

- улучшить санитарно-гигиенические условия проживания населения Старочигольского сельского поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения Старочигольского сельского поселения.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТКО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Старочигольского сельского поселения; упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Старочигольского сельского поселении.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения следующий:

1. Система водоснабжения:

- экономический эффект:

снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

снижение аварийности на сетях водопровода;

повышение надежности работы системы водопровода;

снижение объемов потерь воды;

снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

улучшение качества питьевой воды.

2. Система водоотведения:

- социальный эффект:

обеспечение населения качественными коммунальными услугами;

обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории Старочигольского сельского поселения;

создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

улучшение экологической обстановки на территории Садовского сельского поселения путем внедрения новых технологий очистки сточных вод для соблюдения требований природо- и водоохранных норм.

3. Система газоснабжения:

- экономический эффект:

снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем газоснабжения;

снижение аварийности на газовых сетях;

повышение надежности работы системы газоснабжения.

- социальный эффект:

повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

создание благоприятной экологической обстановки

- экологический эффект:

улучшение экологической обстановки на территории Старочигольского сельского поселения путем снижения количества выбросов в атмосферу вредных веществ от сгораемого топлива.

4. Система электроснабжения:

- экономический эффект:

увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

увеличение протяженности распределительных сетей

снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- экологический эффект:

обеспечение безопасности зон проживания и производства.

5. Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории Старочигольского сельского поселения.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района, а также с потребителями коммунальных услуг.

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Старочигольского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области

от «25» 06.2024 г. № 19

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### СТАРОЧИГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

#### НА 2018 – 2029 гг.

#### ТОМ II

#### ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

п.г.т. Анна 2024 г.

Содержание

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы............................ 2

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения......... 4

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной

инфраструктуры Старочигольского сельского поселения................. 5

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.......................................................................... 12

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной

инфраструктуры Старочигольского сельского поселения.........................14

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры.............................................16

7. Предложения по организации реализации инвестиционных

проектов........................................................................................22

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования

инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства

к системам коммунальной инфраструктуры...............................23

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности...........................................................................25

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание

мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным

категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг........................................................................................................................28

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

население;

бюджетные учреждения;

прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

СПi=ОПi*УОi, где

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показатели качества коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются. Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем. Качество оказываемых услуг организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам. Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Мероприятия Программы определены исходя из утвержденных Генеральным планом Старочигольского сельского поселения предложений по размещению на территории поселения объектов капитального строительства местного значения, в том числе по обеспечению территории поселения объектами инженерной инфраструктуры, с учетом текущего состояния и проблем каждой из систем коммунальной инфраструктуры, и направлены на решение наиболее актуальных вопросов по обеспечению качественного снабжения населения коммунальными ресурсами.

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения Старочигольского сельского поселения

Водоснабжение населенных пунктов Старочигольского сельского поселения – с. Старая Чигла и с. Загорщино организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Централизованное водоснабжение в Старочигольском сельском поселении имеется не на всей территории населенных пунктов. Водопроводные сети проложены частично по селу Старая Чигла, источник водоснабжения – артезианская скважина с башней Рожновского. От башни Рожновского, расположенной в юго-западной части села Старая Чигла, по 7 улицам проложены водопроводные сети, а именно: по улицам Ленина, Молодежная, Колхозная, Строителей, Мира (на этих улицах водопровод проложен полностью), частично по улицам Луговая, Набережная. Данных по потреблению воды населением нет. По селу Загорщино централизованного водоснабжения нет. Изношенность водопроводных сетей и сооружений системы водоснабжения близка к 90%.

Данные по скважине и оборудованию отсутствуют. Известно только: глубина 40 м и производительность 150 м³/сут.

Скважина не обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размеры которой должны соответствовать требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса должны быть огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артезианская скважина имеет наземный металлический павильон для отбора проб с целью контроля качества воды.

Водопроводные сети проложены из металлических и чугунных трубопроводов диаметром от 20 до 200 мм общей протяженностью около 17 км.

Водопроводными сетями охвачено около 60% территории жилой застройки.

Запасы подземных вод в пределах Старочигольского сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины и водонапорной башни;

- артскважины, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок, и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Основные проблемы системы водоснабжения

Старочигольского сельского поселения

1. Отсутствие источников водоснабжения и водопроводных сетей на отдельных территориях замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Значительный износ трубопроводов водоснабжения, запорной арматуры и технологического оборудования. Большой срок службы ведет к частым авариям, обрастанию стенок труб и ухудшению качества воды. Водозаборные узлы и водопроводные сети требуют реконструкции и капитального ремонта.

3. В летний период года, на территории поселения наблюдается нехватка воды, падение напора в системе водоснабжения, обусловленное малым диаметром отдельных участков водопроводных труб. В связи с этим также необходимо выполнение работ по строительству новых и реконструкции существующих объектов водоснабжения.

3.2. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения Старочигольского сельского поселения

В Старочигольском сельском поселении централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует, отвод стоков в селе Старая Чигла от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется до выгреба.

Вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений необходимо производить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует.

Основные проблемы системы водоотведения

Старочигольского сельского поселения

1. Отсутствие централизованной системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, отсутствие очистных сооружений.

3.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения Старочигольского сельского поселения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Старочигольского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Отопление административного здания, клуба и других учреждений ведется от индивидуальных отопительных приборов на твердом топливе и электрическими нагревательными элементами.

К централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей, на территории Старочигольского сельского поселения подключено только здание МКОУ Старочигольская СОШ. В 2021 году для теплоснабжения этого здания построена газовая блочная котельная. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Старочигольского сельского поселения осуществляет АМКП «Теплосеть».

Доля поставки ресурса по приборам учета составляет:

- население с центральным отоплением жилых домов – 0%;

- объекты общественно-деловых и производственных зданий с индивидуальными котельными – 100 %.

Сведения об источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование предприятия | Отапливаемые здания | Марка, количество, мощность котла | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №6 с. Старая Чигла, ул. Молодежная, 1а | МКОУ Старочигольская СОШ | Хопер – 100А– 5 шт., всего 0,430 Гкал/час | Природный газ |

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по котельной

| Наименование котельной, адрес | Годовое потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал |  | Теплоноситель, м3 |  |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Котельная №6 с. Старая Чигла, ул. Молодежная, 1а | 706,45 | 58,55 | 992,8 | 1407,2 |

Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

Тепловые сети газовой блочной котельной МКОУ Старочигольская СОШ построены и введены в эксплуатацию в 2021 году.

Основные проблемы системы теплоснабжения

Старочигольского поселения

1. Уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей низкий, модернизация, реконструкция в период действия Программы не предусмотрены.

3.4. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения Старочигольского сельского поселения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Старочигольском сельском поселении осуществляет ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж», природным газом пользуется на сегодняшний день население с. Старая Чигла и с. Загорщино. Количество индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, в Старочигольском сельском поселении – 178 ед., что составляет уровень газификации 30,8 % от общего числа домовладений. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 19,9 км.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

Существующая схема газоснабжения состоит из.

- сетей низкого давления (до 0,005 МПа); среднего давления (0,005 – 0,3 МПа включительно); высокого давления (1 категории 0,6 – 1,2 МПа, 2 категории 0,3 – 0,6 МПа);

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Старочигольского сельского поселения.

Основные проблемы системы газоснабжения

Старочигольского сельского поселения

1. Высокий уровень совокупных затрат на газификацию объектов, включающих в себя стоимость разработки проектной документации, технического присоединения к сетям газоснабжения, обустройства систем вентиляции объекта и внутренних сетей теплоснабжения.

2. Низкий уровень газификации объектов жилищного строительства.

Аварийных участков газопроводов нет. Эксплуатирующей организацией ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» ведется постоянное обслуживание и контроль состояния системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них

3.5. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения Бродовского сельского поселения

Организация, эксплуатирующая электросети – Аннинский РЭС Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

Характеристика системы электроснабжения.

Основным источником энергоснабжения Воронежской области является Нововоронежская АЭС мощностью 1834 тыс. кВт, которая находится рядом с г. Нововоронеж.

Источником электроснабжения Старочигольского сельского поселения является ПС 110/10 кВ В.Тойда. Количество ТП 10/0,4 кВт: всего – 13, на балансе РЭС – 12, на балансе потребителя – 1. Годовое потребление энергии бытовыми абонентами Старочигольского сельского поселения – 545075 кВт, юридическими лицами – 426850 кВт. Общий расход – 971925 кВт. На сегодняшний день существующие мощности задействованы почти на 70%. Часть улиц села Старая Чигла, поселка Загорщино имеют уличное освещение. В населенных пунктах планируется реконструкция устаревших электролиний и уличного освещения, дальнейшее подключение уличных фонарей.

Основные проблемы системы электроснабжения

Старочигольского городского поселения

1. Высокий процент износа отдельных участков электрических сетей на территории поселения.

3.6. Характеристика состояния и проблем системы сбора

и утилизации твёрдых коммунальных отходов

Старочигольского сельского поселения

Проблема сбора, хранения и утилизации коммунальных отходов, образующихся на территории поселения, на сегодняшний день решена частично. В январе 2020 года был заключен договор с региональным оператором ООО "ВЕГА", который осуществляет услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В населенных пунктах Старочигольского сельского поселения организован плановый сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигон. На улицах населенных пунктов выделены земельные участки под строительство контейнерных площадок для сбора и временного накопления отходов с установкой контейнеров емкостью 1,1 м3, организован вывоз ТКО с территории населенных пунктов Старочигольского сельского поселения специализированным автотранспортом. Общий объём твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), образующийся на территории Старочигольского сельского поселения – около 5,7 тыс.м3/год.

Утилизация ТКО производится на полигоне, площадью 70853 кв.м., проектная вместимость – 433680 куб.м., расположенном на расстоянии около 30 км от с. Старая Чигла. Утилизацию ТКО с территории Старочигольского сельского поселения осуществляет ООО «Полигон», который имеет лицензию на право утилизации твердых бытовых отходов. ООО «Полигон» оказывает услугу «захоронение твердых бытовых отходов» населению, бюджетным, промышленным, торговым и прочим предприятиям, расположенным на территории поселения.

Технология эксплуатации – уплотнение. На полигоне для складирования, сдвигания и уплотнения мусора используется бульдозер Д-606, также постоянно находится автоцистерна для тушения очагов возгорания мусора. Вторичной переработки нет. Масса отходов составляет 50 000 тонн. Основной состав отходов в % по объему составляет 100% ТКО.

Полигон ТКО эксплуатируется на основании договора аренды. На полигоне ТКО производится утилизация отходов 4-5 классов опасности. Мощности полигона позволяют использовать его длительное время.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Старочигольского сельского поселения, необходима рекультивация территорий, на которых ранее располагались несанкционированные свалки.

Следует осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора.

Основные операции по эксплуатации полигона ТКО представлены на схеме

Доставка бытовых отходов

Направление транспорта на разгрузку

Укладка бытовых отходов на площадке

Послойное уплотнение бытовых отходов

Укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя

Засыпка растительным грунтом

Контрольные анализы грунтовых

вод

Разработка на местах грунта изоляции

Транспортировка к площадке складирования бытовых отходов

Доставка материала для изоляции бытовых     отходов

Система мониторинга включает в себя как постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, так и регулярный контроль за загрязнением грунтовых и поверхностных вод, радиационный дозиметрический контроль, наблюдение за состоянием почвы и растений в зоне возможного влияния полигона.

Проблемы сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории, Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако, подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующего полигона для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.12.2022 №309 утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для объектов жилого и общественного фондов на территории Воронежской области, однако решением Воронежского областного суда от 02.04.2024 №3а-16/2024 данный приказ признан недействующим со дня принятия в части установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципальных районов Воронежской области для категории «объекты жилого фонда» и для категории «объекты общественного фонда».

Основные проблемы системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Старочигольского сельского поселения

1. Содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками) не везде соответствует нормативам из-за проблем застройки, не позволяющих маневрировать мусоросборочной технике и соблюсти санитарные нормы при размещении контейнерных площадок.

2. Недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику Старочигольского сельского поселения на решение проблем в сфере обращения с отходами.

3. Практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения.

4. Отсутствует система стимуляции населения для сбора ТКО.

5. Недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

6. Отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходима разработка долгосрочной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Старочигольского сельского поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ качества предоставления услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, водопроводных и газовых сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде Старочигольского сельского поселения необходимо организовать работу, включающую:

- установку энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировку систем коммунальной инфраструктуры;

- оптимизацию работы вентиляционных систем;

- автоматизацию включения-выключения внешнего освещения;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов;

- утепление входных дверей и окон;

- установку теплоотражателей;

- перевод отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировку систем отопления;

- утепление фасадов;

- установку водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения 100% энергетических обследований жилых домов.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- обеспечение сервисного обслуживания и метрологического обследования систем учета, контроля и управления энергопотребления;

- централизованная замена ламп на энергосберегающие;

- централизованная замена ламп в разных знаках и указателях (типа «выход», «не входить» и т.п.) на LED диоды;

- рационализация расположения источников света в помещениях;

- автоматическое регулирование электрического освещения путём использования сенсоров освещенности помещений (для учёта погодных условий и времени суток);

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях).

В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, может быть сформирован после полного проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В предварительных оценках при установке приборов учета холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях экономия затрат достигнет 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усредненного расчета. При замене ламп накаливания на энергосберегающие экономия затрат на электроэнергию, потребляемую освещением, в верхних пределах оценивается в 40%.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 (в редакции постановлений Правительства РФ от 30.12.2022 № 2556, от 28.11.2023 №2004) «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

К ним относятся:

- целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения;

- целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- целевые показатели качества коммунальных ресурсов.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Старочигольского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть служит оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей, уровнем потерь и неучтенных расходов. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется показателями удельного расхода электроэнергии, удельного расхода топлива.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы водоснабжения Старочигольского сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижения в расчетном периоде уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы теплоснабжения Старочигольского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного теплоснабжения существующих потребителей;

- уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке;

- повышение эффективности производства тепловой энергии.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы газоснабжения Старочигольского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного и качественного газоснабжения существующих потребителей Старочигольского сельского поселения;

- уменьшение затрат потребителей на отопление зданий и сооружений;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к системе газоснабжения.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы электроснабжения Старочигольского сельского поселения являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение возможности подключения существующих и планируемых объектов к электрическим сетям при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами достижения уровня запланированных целевых показателей развития системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов Старочигольского сельского поселения являются:

- обеспечение своевременного вывоза и утилизации ТКО;

- повышение эффективности утилизации ТКО;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Старочигольского сельского поселения.

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем

коммунальной инфраструктуры

6.1. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Старочигольском сельском поселении действует Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная решением Совета народных депутатов Старочигольского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения Старочигольского сельского поселения разработана на срок действия 2014 – 2028 год и в сфере водоснабжения предполагает выполнение мероприятий, направленных на:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения согласно планируемого строительства жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению; повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям

Проектирование и строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в селе Старая Чигла позволит обеспечить жителей этого села питьевой водой, качество которой будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил, в необходимом количестве. Для повышения качества отпускаемой в сеть воды в составе объекта предполагается строительство (установка) блочно-модульной станции водоподготовки.

При строительстве водопроводных сетей предполагается использовать трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые являются разновидностью пластиковых труб и предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления – это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия, изготовленные из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств выдерживать широкий температурный диапазон, обеспечивая бесперебойность подачи воды потребителям.

Водопроводные сети в с. Старая Чигла предполагается запроектировать также с учетом обеспечения пожаротушения, с установкой пожарных гидрантов согласно нормативным требованиям, в целях создания условий для безопасной жизнедеятельности населения.

Обеспечение надежности системы водоснабжения; повышение эффективности транспортировки воды

Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Действующие водозаборные узлы не оборудованы установками для профилактического обеззараживания воды и требуют реконструкции и капитального ремонта. Водопроводные сети Старочигольского сельского поселения выполнены из трубопроводов различных материалов и в различные периоды, в настоящее время водопроводные сети в значительной степени изношены. Состояние водопроводных сетей является одной из наиболее значительных проблем системы водоснабжения. Износ существующих водопроводных сетей приводит к уменьшению пропускной способности, значительным сверхнормативным потерям воды при транспортировке и вторичному загрязнению. Для эффективного функционирования системы водоснабжения необходимо провести замену физически изношенных участков водопроводных сетей и запорную арматуру. На период действия настоящей Программы предполагается выполнять замену изношенных водопроводных сетей с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения

Старочигольского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» | Подземный водозабор из двух скважин (с насосными станциями I подъема), в том числе одна резервная, с дебитом 15,0 м3/час каждая. Станция водоподготовки производительностью 15,0 м3/час. Насосная станция II подъема. Водопровод из полиэтиленовых труб протяженностью 9,56 км. | 2022 – 2023 | 6960,709 |
| 2 | Строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» |  | 2026 | 119939,64 |

6.2. Перечень инвестиционных проектов в сфере водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения Старочигольского сельского поселения в сфере водоотведения предполагает выполнение мероприятий, направленных на организацию централизованного водоотведения на территории поселения.

Схемой водоснабжения и водоотведения предполагается:

- строительство самотечно-напорных канализационных сетей и канализационных насосных станций;

- строительство очистных сооружений полной биологической очистки с блоками глубокой доочистки стоков и механического обезвоживания осадка. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства сетей хозяйственно- бытовой канализации;

- согласование площадок под размещение новых очистных сооружений и мест выпуска очищенных сточных вод в установленном порядке до начала разработки проектов с учетом зон санитарной охраны.

Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений и канализационных сетей, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить эффективную очистку сточных вод, снижение негативного воздействия на водные объекты и почву путем повышения качества очистки.

Инвестиционные проекты в сфере водоотведения

Старочигольского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации | Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с механическим обезвоживанием осадка, производительностью Q=250 м³/сутки. Канализационные сети диаметром 150 – 300 мм, общей протяженностью около 18 км | 2027 | 19751,70 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений и самотечной и напорной сети хозяйственно-бытовой канализации |  | 2028 – 2029 | 32457,0 |

6.3. Перечень инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения

В период действия настоящей Программы срок эксплуатации существующих тепловых источников и тепловых сетей, расположенных на территории Старочигольского сельского поселения, составит не более 8 лет, поэтому инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения Программой не предусмотрены.

6.4. Перечень инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

На момент разработки настоящей Программы в Старочигольском сельском поселении распределительные газопроводы построены по всей территории населенных пунктов с. Старая Чигла и с. Загорщино. Газификация объектов капитального строительства осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. №1547, поэтому инвестиционные проекты в сфере газоснабжения Программой не предусмотрены.

6.5. Перечень инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

На момент разработки настоящей Программы вся территория Старочигольского сельского поселения обеспечена централизованным электроснабжением. Подключение объектов капитального строительства к электросетям осуществляется правообладателями этих объектов на основании Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №86, поэтому инвестиционные проекты в сфере электроснабжения Программой не предусмотрены.

6.6. Перечень инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Генеральная схема санитарной очистки территории Старочигольского сельского поселения разработана и утверждена в 2012 году с целью определения:

- объемов накопления отходов, порядка их сбора и вывоза с территории поселения;

- необходимого количества спецтехники и оборудования для санитарной очистки территорий общего пользования;

- целесообразности размещения и строительства объектов по переработке и размещению коммунальных отходов.

Для обеспечения ресурсосбережения и экологической безопасности на территории Старочигольского сельского поселения создана система обращения с отходами, предусматривающая:

- организацию сбора, транспортировки и захоронения отходов в установленных (санкционированных) местах;

- соблюдение установленных санитарных и экологических, ресурсосберегающих технологий, требований и нормативов обращения с отходами;

- проведение мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение образования несанкционированных свалок отходов;

- контроль за соблюдением законодательства в сфере обращения с отходами.

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации ТКО

Старочигольского сельского поселения

| № п/п | Инвестиционный проект | Характеристики объекта | Сроки планируемой реализации | Планируемые капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков и т.п. с использованием современной техники и технологии | Площадь территории | 2018 – 2029 | 6 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района | Площадь территории | 2018 – 2029 | 1 200 |
| 3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки | Контейнерные площадки для сбора ТКО; для сбора крупногабаритных отходов (КГО) | 2022 – 2025 | 11 772,748 |

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Все проекты, реализуемые в рамках модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры, можно разбить на следующие основные группы по признаку организации реализации:

- проекты, реализуемые действующими на территории поселения ресурсоснабжающими организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, реализация которых происходит с участием муниципального образования, в том числе и с созданием новых организаций.

При реализации настоящей Программы выполнение проектов возможно по всем трем признакам организации проектов. Организация реализации рассматривается для каждого проекта настоящей Программы индивидуально, с привлечением всех заинтересованных сторон.

Инвестиционные программы (мероприятия) утверждаются представительным органом Старочигольского сельского поселения с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

Для софинансирования проектов (мероприятий) Программы могут быть привлечены средства регионального и федерального бюджета. В указанных случаях привлечение дополнительных средств предполагает наличие соответствующих соглашений, после чего эти расходы будут учтены в ежегодно утверждаемых объемах финансирования мероприятий Программы. Софинансирование мероприятий за счет средств регионального бюджета, проводимых органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляется после разработки и принятия нормативного правового акта, регулирующего порядок и условия их софинансирования за счет средств регионального бюджета.

Правительством Воронежской области реализуется ряд государственных программ и региональных проектов, направленных на развитие жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры, развитие образования и здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры и спорта на территории области, участие в которых позволит реализовать инвестиционные проекты, предусмотренные настоящей Программой.

Государственные программы и региональные проекты Воронежской области

| № п/п | Наименование Государственной программы и регионального проекта | Наименование инвестиционного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» Строительство объекта «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в селе Старая Чигла Аннинского района Воронежской области» |
| 2.1 | Региональный проект «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности на территории Воронежской области» |  |
| 2.2 | Региональный проект «Чистая вода» |  |

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Старочигольского сельского поселения или Министерством тарифного регулирования Воронежской области и организацией коммунального комплекса.

Описание платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры и поступлений денежных средств от существования указанной деятельности.

Плата за подключения к системам коммунальной инфраструктуры – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство зданий, строений, сооружений, подключаемых к системам инфраструктуры, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию зданий, строений, сооружений, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов), в частности платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять ресурс системы коммунальной инфраструктуры.

Подключение к системам коммунальной инфраструктуры осуществляется на основании договоров о подключении.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действие по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе.

Решением существующей проблемы с определением платы за подключение к системам на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системам инфраструктуры в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

На момент разработки настоящей Программы поселения в Старочигольском сельском поселении отсутствует Единая база информационных ресурсов.

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитанциям ресурсоснабжающих организаций. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги ресурсноснабжающие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съём показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг можно выделить следующих участников:

- жители поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг.

Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания) установлены критерии доступности для населения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный методическими указаниями |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высокий | доступный | недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | От 6,3 до 7,2 | От 7,2 до 8,6 | Свыше 8,6 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | От 92 до 95 | От 85 до 92 | Ниже 85 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | До 8 | От 8 до 12 | Свыше 12 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | Не более 10 | От 10 до 15 | Свыше 15 |

Один из важнейших показателей уровня жизни населения – доходы населения. Значения критериев доступности совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги жителей Старочигольского сельского поселения соответствуют высокому уровню доступности.

| Наименование показателей |  | ед.изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 3,4 |
| 1.1. | Среднедушевой доход населения муниципального образования, руб./чел. в месяц | руб. | 28 285,00 |
| 1.2. | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. руб. | 960,6 |
| 1.3. | Численность населения муниципального образования на 01.01.2024 г. | тыс.чел | 0,583 |
| 2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 8,6 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 2.1. | Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | тыс.чел | 0,05 |
| 2.2. | Общая численность населения муниципального образования | тыс.чел | 0,583 |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 90,0 |
| 3.1. | Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию | тыс. руб. | 960,6 |
| 3.2. | Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги | тыс. руб. | 864,5 |
| 4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 7,27 |
| 4.1. | Численность семей, претендующих на получение субсидий | ед | 42 |
| 4.2. | Численность населения муниципального образования | чел | 583 |
| 4.3. | Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел/семью | 1,01 |

Другим фактором, влияющим на экономическую доступность жилищных и коммунальных услуг, является эффективность государственной поддержки при оплате услуг через предоставление льгот (социальной поддержки) и субсидий.

Обеспечение организационной доступности жилищно-коммунальных услуг обуславливает существование общеизвестных и понятных правил присоединения к потреблению услуг и удобство процесса потребления, а также гарантирует подключение всех платежеспособных потребителей и исключает дискриминацию по признаку их выгодности для организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуг.

К организационной доступности жилищно-коммунальных услуг можно также отнести их информационную доступность, гарантирующую легкость поиска данных потребителем и прозрачность информации.

Доступность поиска информации обеспечивается:

1. Через разработку сайтов с удобным и понятным интерфейсом;

2. Использование интерактивных электронных возможностей (например, калькулятора для расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги, размера субсидий и пр.);

3. Создание многоканальной бесплатной телефонной линии для консультаций;

4. Сбор информации о проблемах, объемах и качествах предоставляемых услуг;

5. Создание доступной для потребителей базы организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги в регионе, с возможностью сравнения тарифов и оценки их составляющих.

10. Прогнозируемы расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Старочигольского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается так же в программе энерго- и ресурсосбережения. При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Совершенствование бюджетного финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Бюджетное финансирование Программы должно осуществляться в рамках оптимизации и совершенствования бюджетного планирования, направленного на решение следующих задач:

- формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета Аннинского муниципального района и бюджета Старочигольского сельского поселения;

- создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием аккумулированных средств на цели реализации Программы: погашения обязательств, рефинансирования мероприятий, материального поощрения участников.

Без формирования бюджетной поддержки (районный и региональный бюджет) реализации мероприятий Программы, привлечение внебюджетных источников проблематично.

Для формирования бюджетных источников финансирования мероприятий необходимо выделить в региональном бюджете и бюджете района статью: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры». По данной статье возможно перечисление следующих средств:

- бюджетные средства, выделяемые на подготовку к отопительному периоду;

- не менее 10% средств, выделяемых организациям коммунального комплекса на дотации на возмещение разницы в тарифах;

- не менее 10% средств областного и местных бюджетов, выделяемых на: субсидии организациям коммунального комплекса на приобретение топлива и пр., предоставления социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- не менее 10% затрат на электро-, газо-, тепло- и водоснабжение/водоотведение бюджетных учреждений;

Для налаживания процесса планирования и учета расходов и экономии по Программе необходимо включить в перечень обязательных приложений к бюджету Аннинского муниципального района и Старочигольского сельского поселения специальной справки «Прохождение средств по Подпрограмме комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области» с выделением в ней следующих статей:

в доходной части:

- «Получение средств по кредитам и займам»;

- «Получение средств из бюджетов других уровней, областного фонда энергосбережения»;

- «Экономия средств от реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

в расходной части:

- затраты на реализацию Программы;

- затраты на погашение кредитов, займов, энергосервисных договоров в рамках Программы.

Для налаживания процесса мониторинга экономии бюджетных средств необходимо уточнить базовый объем потребления жилищно-коммунальных услуг, используемый в процессе бюджетного планирования.

Создание механизма аккумуляции полученной экономии позволит использовать часть средств на цели рефинансирования программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, погашения обязательств и материального поощрения ее участников.

Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- порядок запроса должностными лицами администрации Старочигольского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица администрации Старочигольского сельского поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- порядок участия должностных лиц администрации Старочигольского сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Оценка эффективности реализации программы

Реализация предлагаемой Программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

Коммерческий эффект – это развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования Старочигольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат:

- рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения.

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение уровня износа объектов системы коммунальной инфраструктуры:

- создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

- оптимизация управления энергосбережением поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энрегоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.